北京安定医院安防系统技术服务单位采购项目采购需求

门诊楼地下一层中控室及分院监控室安防系统全部进行维护、保养、维修施工（包括前端摄像机的维护保养及出现故障后提供免费更换或维修；中控室和监控机房内录像存储、监视器及控制设备维护保养，无线巡更系统、门禁系统、入侵报警、IP求助报警系统的维护保养及出现故障后提供免费更换或维修）。

服务需求内容：

（1）提供24小时电话报修、咨询服务。

（2）接到维护服务通知后，在紧急情况下应于4小时内派出技术人员到达现场进行处理；非紧急情况下应于24小时内派出技术人员到达现场进行处理。

（3）每月至少安排1次技术服务工作，检查故障隐患，听取使用意见，及时提出整改方案，提供有关使用管理方面的咨询及建议。每次检修完毕，须提供《安防系统维修保养检测报告》，在报告上签字或盖章确认，双方各留一份。

（4）维护、保养、服务内容如下：

1）对北京安定医院安防系统每月进行一次巡检，并如实填写检修记录，上报甲乙双方签字确认。

2）对北京安定医院安防系统每三个月进行一次整体清洁保养，并提供保养清洁工作单，每次工作完毕后须甲乙双方签字确认：

I前端设备的清洗；

II控制室设备的清洁除尘检测；

III对计算机系统进行调试；

IV对传输系统进行检测检修。

3）建立独立的客户档案。

4）建立定期回访制度，每20天主动联系一次，了解设备的使用情况。

5）在遇到特殊情况或特殊要求时（如重大情况、重要节日等前加强保养），应我方需要，派专业人士进行专人值守。

（5）在合同履行期间，如发现安防系统设备及控制设备出现故障需更换设备要另行收费时,(承担维保过程中1000元以内的元器件服务费用，1000元以上院方承担），应及时提出申请，经同意后进行更换，配件价格由双方协商。

（6）人员培训

1）培训操作人员对整体安防系统熟练使用。

2）对新产品、新技术的信息及时通报，对软件免费升级。

安定医院监控中心设备情况表

| 安定医院总院区、分院区安防设备维保清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 网络与安全硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C | S7502E | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机（24） | H3C | LS-3600V2-28TP-PWR-EI | 台 | 37 |
| 3 | 汇聚交换机 | H3C | LS-5560-30F-EI | 台 | 4 |
| 二 | 服务器与存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器 | 紫光 | UNIS381-G20 | 台 | 6 |
| 2 | 终端服务器 | 联想 | T4900C | 台 | 7 |
| 3 | IP-SAN主机 | 宇视 | VX1824 | 台 | 3 |
| 4 | IP-SAN扩展柜 | 宇视 | DE1824 | 台 | 10 |
| 5 | 硬盘 | 宇视 | NI-HD4000V-03 | 块 | 298 |
| 三 | 终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 解码器 | 宇视 | VS-ADU8609 | 台 | 7 |
| 2 | 46英寸LCD拼接屏 | 宇视 | MW5246-P2-U | 台 | 12 |
| 3 | 拼接屏控制器 | 宇视 | DMC2000-4U | 台 | 1 |
| 四 | 专项设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP主机 | 快鱼 | TAB-600BL | 台 | 5 |
| 2 | IP一键式求助盒 | 快鱼 | ACB-05ABL | 台 | 128 |
| 3 | 红外半球摄像机 | 宇视 | IPC-S362-IR@DUP-IR3-Z28-F | 台 | 538 |
| 4 | 红外枪式摄像机 | 宇视 | IPC-S242-IR@DP-IR3-Z28-F | 台 | 110 |
| 5 | 球型摄像机 | 宇视 | IPC-B612-IR@U-X33IRA-F | 台 | 42 |
| 6 | 电梯专用摄像机 | 宇视 | IPC-S322-IR@P-IR1-F28-F-AU | 台 | 11 |
| 7 | 拾音器（窗口） | 快鱼 | WD151-BL14 | 台 | 24 |
| 8 | 高保真拾音器 | 快鱼 | WN701-BL15 | 台 | 29 |
| 9 | 门禁控制器 | 永连 | NCU-2000 | 台 | 90 |
| 10 | 读卡器(带键盘) | 永连 | YLR-20EMWK | 台 | 235 |
| 11 | 出门按钮 | 国产 |  | 个 | 178 |
| 12 | 电控锁 | 永连 | DM-280(LED) | 套 | 178 |
| 13 | 控制器电源 | 永连 | RF-W35D | 台 | 178 |
| 14 | 报警主机 | 豪恩 | LHB9000 | 台 | 1 |
| 15 | 报警主机电池 | 豪恩 | 12V7A | 个 | 1 |
| 16 | 控制键盘 | 豪恩 | DK902 | 台 | 1 |
| 17 | 地址模块 | 豪恩 | 地址模块 | 个 | 141 |
| 18 | 网络报警模块 | 豪恩 | IP200 | 个 | 1 |
| 19 | 紧急按钮 | 豪恩 | HO-01B++ | 个 | 105 |
| 20 | 三鉴探测器 | 豪恩 | LH-913C | 套 | 32 |
| 21 | 幕帘 | 豪恩 | LH-912D+ | 套 | 7 |
| 22 | 声光一体报警器 | 豪恩 | HC-103 | 套 | 1 |
| 23 | 巡更通讯器 | 兰德华 | L-3000ET | 台 | 2 |
| 24 | 巡更钮 | 兰德华 | ID-EM-10 | 个 | 72 |
| 25 | 巡更棒 | 兰德华 | L-3000EF6 | 套 | 5 |
| 五 | 机房配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 强力 | 3.75,1R1G | 套 | 1 |
| 2 | 电视墙柜体 | 奥维尼 | AWN-PM | 套 | 4 |
| 3 | 双联操作台 | 奥维尼 | AWN-DC-01W | 套 | 3 |
| 六 | 1号楼可视对讲 |  |  | 项 | 1 |
| 七 | 锣鼓巷分院 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站（电脑） |  | M4050/1T硬盘/8G内存/I5处理器 | 套 | 2 |
| 2 | 视频服务器 |  | VMS-B230-A24@V3 | 台 | 1 |
| 3 | 核心软件 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 核心交换机 |  | NSW5610-24GT4XP | 台 | 1 |
| 5 | 视频解码器 |  | ADU8709-E@V3 | 台 | 1 |
| 6 | 数字控制键盘 |  | KB1000-E | 台 | 1 |
| 7 | 46英寸液晶拼接屏 |  | MW5246-P3-D | 台 | 6 |
| 8 | 液晶屏壁挂支架 |  | HB-3699-G-B | 个 | 6 |
| 9 | 紧急报警管理机 |  | DS-PEA4H-10RS | 个 | 1 |
| 10 | IP报警求助 |  | DS-PEA702S | 个 | 18 |
| 11 | 64路纯数字式录像机（NVR） |  | NVR-B500-R16@64-B | 台 | 2 |
| 12 | 监控专用存储硬盘 |  | 希捷 6T | 块 | 24 |
| 13 | 32路纯数字式录像机（NVR） |  | NVR-B500-R16@32-B | 台 | 2 |
| 14 | 监控专用存储硬盘 |  | 希捷 6T | 块 | 16 |
| 15 | 操作台 |  | 1米*1.8米 | 台 | 1 |
| 16 | 机柜 |  | 800*800*1400 | 台 | 1 |
| 17 | 55寸高清液晶 监视器 （含屏幕挂架） |  | DS-D5055UP-55寸 4K高清 3840*2160分辨率 3D降噪 | 台 | 1 |
| 18 | 400W星光夜视高清半球机摄像头 |  | IPC3A4S-FW-APF40-H-DT | 台 | 64 |
| 19 | 400W像素全彩夜视高清枪式摄像头 |  | IPC2A4S-FW-PAEKCF40-V1-DT | 台 | 40 |
| 20 | POE交换机 |  | NSW2010-50GT2GC-POE（48口） | 个 | 3 |
| 21 | POE交换机 |  | NSW2010-26GT2GC-POE（24口） | 个 | 2 |
| 22 | POE交换机 |  | ZD-S0200P-8GP1GT1GF-58W（8口） |  | 1 |
| 23 | 弱电箱 |  | 400*500*200 | 个 | 7 |
| 24 | 空开 |  | C25 | 个 | 7 |
| 25 | 电源排插 （公牛） |  | 6位排插 | 个 | 5 |
| 26 | 一期大华（摄像机） |  |  | 台 | 23 |